## 封面
广东首信办公室
报价预算书

## 汇总表
室内装饰预算汇总表
工程名称：广东首信办公室
序号 | 单项工程名称 | 金额 | 备注
一 | 土建及装修部分
1 | 土建部分
2 | 董事长办公室、休息室及洗手间装修工程
3 | 业务部、副总办及茶水间装修工程
4 | 经销部装修工程
5 | 茶饮培训室装修工程
6 | 不东办、副总办装修工程
7 | 电子商务部装修工程
8 | 财务室装修工程
9 | 总经理办公室装修工程
10 | 储藏间装修工程
11 | 工程办公室装修工程
12 | 资料储物间装修工程
13 | 采购部装修工程
14 | 行政室、主管办公室装修工程
15 | 多功能展示厅装修工程
16 | 10人会议室、储物间装修工程
17 | 视频会议室装修工程
18 | 洽谈室装修工程
19 | 包房餐厅装修工程
20 | VIP接待室装修工程
VIP洗手间装修工程
21 | 男洗手间装修工程
22 | 配电房装修工程
23 | 走道装修工程
24 | 电梯厅装修工程
25 | 前台装修工程
小计
二 | 安装部分
1 | 电气部分
2 | 给排水部分
小计
三 | 措施项目部分
1 | 安全文明是给（一+二）*2%
2 | 脚手架搭拆
3 | 成品保护费
小计
四 | 合计（一+二+三）
报价说明：本次报价不含活动家具、消防工程、暖通工程、高温设备、搅拌设备、定制水槽、烧水设备、抽风设备、无具体做法的柜类、定制不锈钢操作平台、制冰机、冰激凌机、收银设备、架空地板（架空地板内陶粒回填）、艺术吊灯、装饰画、窗帘。

## 土建部分
土建机拆除部分
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 拆除工程（拆除至毛胚面）
1 | 墙体拆除 | 1、原有墙体拆除（墙体砌筑高度按5.2米考虑） | ㎡ | 955
2 | 拆除门上墙体 | 1、拆除门上墙体，拆墙高度250mm | 樘 | 0
3 | 门拆除 | 1、现有门窗拆除 | 樘 | 0
4 | 地面拆除 | 1、现有地面拆除 | ㎡ | 170
5 | 天棚拆除 | 1、原有天棚拆除 | ㎡ | 181
6 | 垃圾外运 | 1、拆除后建筑垃圾装袋下楼且外运 | 项 | 1
二 | 新建基础结构-隔墙、门、窗
1 | 新增墙体 | 1、新增轻质砖墙（含圈梁、过梁、构造柱等二次结构）,层高按3.44平均高度计算 | m3 | 103
2 | 双玻造型隔断 | 1、5mm+5mm夹胶白色渐变长虹玻璃（详见LM-02)（含上下端固定骨架） | ㎡ | 95.2
3 | 双层玻璃中间处造型 | 1、L50*5镀锌角钢竖龙骨/50*80*5镀锌槽钢横向龙骨+（9mm阻燃夹板+9mm石膏板）+内置隔音棉 | ㎡ | 40
4 | 双层玻璃中间处造型刷油漆 | 1、双层玻璃中间处造型刷PT-01白色水性漆 | ㎡ | 80
5 | 双玻造型上端 | 1、双玻造型上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+两侧（9mm+9mm石膏板）+内置隔音棉 | ㎡ | 34.6
小计
Note on B8: Administrator: 需了解拆除区域为那一块

## 董事长办公室、休息室及洗手间
董事长办公室、休息室及洗手间--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 办公室-12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 101
2 | 办公室-灰色木纹地板胶（WD-05） | 1、灰色木纹地板胶（WD-05）铺贴 | ㎡ | 101
3 | 办公室-收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 1.5
4 | 休息室-12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 19
5 | 休息室-木纹地板胶（WD-05） | 1、灰色木纹地板胶（WD-05）铺贴 | ㎡ | 19
6 | 洗手间-地面水泥砂浆找平层 | 1、地面水泥砂浆找平层 | ㎡ | 10
7 | 洗手间-地面第一道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 10
8 | 洗手间-地面水泥砂浆保护层 | 1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层 | ㎡ | 10
9 | 洗手间-陶粒回填 | 1、地面陶粒回填，回填深度150mm | m3 | 1.5
10 | 洗手间-稀释混凝土 | 1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层 | ㎡ | 10
11 | 洗手间-地面第二道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 10
12 | 洗手间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | 1、地面地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | ㎡ | 10
13 | 洗手间-灰色仿大理石地砖（CT-07） | 1、水泥砂浆结合层粘贴大理石地砖（CT-07），规格2800mm*1600mm | ㎡ | 10
14 | 洗手间-大理石门槛石（ST-05） | 1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石（ST-05）， | 条 | 1
15 | 零星砌筑 | 1、门槛石位置砌筑砌体 | m3 | 0.1
16 | 架空地板 | 1、地面架空地板（含支架制作安装） | ㎡ | 10
17 | 架空地板下回填陶粒 | 1、架空地板下回填陶粒 | m3 | 1.5
二 | 天花部分
a | 董事长办公室天花（高3.2米，2.8米）
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 101
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 101
3 | 窗帘盒位置吊顶 | 1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶 | ㎡ | 7.72
4 | 吊侧板-400mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 28
5 | 吊侧板-300mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板（含端部弧形处理） | 米 | 30.5
6 | 吊侧板-100mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 20
7 | 吊侧板-3.0标高到楼板底（暂按780mm高) | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | ㎡ | 18
8 | 吊侧板贴白色板材-3.0标高到楼板底（暂按780mm高) | 1、吊侧板贴白色板材 | ㎡ | 18
9 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 31
10 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 126
11 | 粘贴宽50mm石膏线 | 1、跌级石膏线 | 米 | 28
b | 休息室天花（高2.8米）
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨吊顶平级（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 19
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 19
3 | 窗帘盒位置吊顶 | 1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶 | ㎡ | 1.1
4 | 吊侧板-200mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 2.4
5 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 16.5
c | 洗手间天花（高2.7米）
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨吊顶平级（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 10
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 10
3 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 2.6
4 | 天棚防水涂料 | 1、天棚刮腻子刷防水涂料PT-03 | ㎡ | 10
5 | 检修口 | 1、检修口的制作安装 | 个 | 1
三 | 立面部分
a | 董事长办公室立面工程（高3.2米，2.8米）
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.0 | ㎡ | 26
2 | 装饰板墙 | 1、9mm阻燃夹板基层粘贴在墙面抹灰层上+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢 | ㎡ | 11
3 | 骨架金属面墙 | 1、L30*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢 | ㎡ | 14
4 | 墙面涂料-浅灰色肌理漆 | 1、墙面刮腻子+浅灰色肌理漆PT-05 | ㎡ | 16
5 | 凹槽封金属板 | 1、9mm阻燃夹板基层（双层）+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢(含收边） | ㎡ | 1.5
6 | 浅色墙布硬包 | 1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层）+墙布硬包UP-07 | ㎡ | 42
7 | 装饰墙面 | 1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层）+胡桃木装饰面WD-03 | ㎡ | 9
8 | 30mm胡桃木收边线 | 1、30mm胡桃木收边线安装 | 米 | 6
9 | H20mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢方通踢脚安装，H20mm*W8mm | 米 | 28
10 | 20mm宽黑色砂纹不锈钢装饰条 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢U20mm*12mm装饰线条安装 | 米 | 5.8
11 | 12mm宽5厚黑色砂纹不锈钢装饰条 | 1、12mm宽5厚黑色砂纹不锈钢装饰条安装 | 米 | 20
12 | H100mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、H100mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 米 | 12.25
13 | 固定家具-L6357mm背柜造型背景 | 1、6357*2900背柜造型背景 | 件 | 1
14 | 办公室门 | 1、装饰门1620*2400（含五金配件、门锁、门吸、闭门器),做法详见M01 | 樘 | 1
15 | 门套 | 1、9mm夹板基层+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢 | ㎡ | 2.23
16 | 门头装饰板 | 1、骨架+9mm夹板基层+WD-12木纹防火板 | ㎡ | 0.9
17 | 暗门 | 1、软包暗门制作安装820*2200 | 樘 | 1
18 | 装饰挂画、双层电动窗帘
b | 休息室立面工程（高2.8米）
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.0 | ㎡ | 41
2 | 墙面涂料-灰色肌理漆 | 1、墙面刮腻子+灰色肌理漆PT-06 | ㎡ | 30
3 | 墙面硬包 | 1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层）+墙布硬包UP-07 | ㎡ | 6.4
4 | H20mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢方通踢脚安装，H20mm*W8mm | 米 | 12.5
5 | H100mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、H100mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 米 | 2.2
6 | 5mm宽黑色砂纹不锈钢装饰条 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢U5mm*12mm装饰线条安装 | 米 | 11
7 | 胡桃木床屏背板 | 1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层）+胡桃木装饰面WD-03 | ㎡ | 3.5
8 | 固定家具-定制衣柜 | 1、定制衣柜1950*2800 | 件 | 1
9 | 休息室门AM05 | 1、装饰门840*2200（含五金配件、门锁、门吸、闭门器),做法详见M01 | 樘 | 1
10 | 门套 | 1、9mm夹板基层+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢 | ㎡ | 2.04
11 | 门头装饰板 | 1、9mm夹板基层+WD-12木纹防火板 | ㎡ | 0.4
12 | 双层电动窗帘
c | 洗手间立面工程（高2.9米）
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度2.7 | ㎡ | 25
2 | 墙面防水处理 | 1、墙面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 31
3 | 石材墙面 | 1、墙面贴ST-02深灰色大理石 | ㎡ | 25
4 | 石材墙面 | 1、墙面干挂ST-07中国黑大理石/少纹黑白根 | ㎡ | 3.4
5 | 镜子 | 1、卫生间银镜安装 | ㎡ | 1.5
6 | 淋浴间-超白玻璃隔断 |  | ㎡ | 5
7 | 淋浴间-超白钢化玻璃推拉门 | 1、800*2700超白钢化玻璃推拉门 | 樘 | 1
8 | 淋浴间隔断-深色砂纹不锈钢包边 | 30mm宽深色砂纹不锈钢包边 | 米 | 7.8
9 | 石材晶面护理 | 1、石材晶面护理 | ㎡ | 28
10 | 固定家具-洗手台1240*600*800mm | 1、洗手台1240*600*800mm | 个 | 1
11 | 洗手台-嵌入式置物柜 | 1、嵌入式置物柜 | 个 | 1
12 | 洁具-洗手盆 | 1、洗手盆安装 | 件 | 1
13 | 洁具-水龙头 | 1、水龙头安装 | 件 | 1
14 | 洁具-花洒 | 1、花洒安装 | 件 | 1
15 | 洁具-明装式纸巾盒 | 1、花洒安装 | 件 | 1
16 | 皂液架 | 1、皂液架安装 | 件 | 1
17 | 马桶 | 1、马桶安装 | 件 | 1
18 | 挂钩 | 1、挂钩安装 | 件 | 1
19 | 地漏 | 1、地漏安装 | 件 | 1
20 | 四分角阀 | 1、四分角阀安装 | 件 | 1
21 | 洗手间门AM05 | 1、装饰门815*2200（含五金配件、门锁、门吸、闭门器),做法详见M01 | 樘 | 1
22 | 门套 | 1、9mm夹板基层+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢 | ㎡ | 2
23 | 门头装饰板 | 1、9mm夹板基层+WD-12木纹防火板 | ㎡ | 0.4
给排水部分
1 | 给排水配管 | 1、给排水配管 | 项 | 1
小 计

## 业务部、副总办及茶水间
业务部、副总办及茶水间--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 业务部--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 69
2 | 业务部--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 69
3 | 副总办--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 15
4 | 副总办--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 15
5 | 茶水间-地面水泥砂浆找平层 | 1、地面水泥砂浆找平层 | ㎡ | 22
6 | 茶水间-地面第一道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 22
7 | 茶水间-地面水泥砂浆保护层 | 1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层 | ㎡ | 22
8 | 茶水间-陶粒回填 | 1、地面陶粒回填，回填深度150mm | m3 | 3.3
9 | 茶水间-稀释混凝土 | 1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层 | ㎡ | 22
10 | 茶水间-地面第二道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 22
11 | 茶水间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | 1、地面地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | ㎡ | 22
12 | 茶水间-浅灰色防滑地砖（CT-02） | 1、水泥砂浆结合层粘贴浅灰色防滑地砖（CT-02），规格600mm*600mm | ㎡ | 22
13 | 零星砌筑 | 1、门槛石位置砌筑砌体 | m3 | 0.1
14 | 架空地板 | 1、地面架空地板（含支架制作安装） | ㎡ | 84
15 | 架空地板下回填陶粒 | 1、架空地板下回填陶粒 | m3 | 5.6
二 | 天花部分
1 | 业务部-原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 69
2 | 副总办-原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 15
3 | 茶水间-原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 22
三 | 立面部分
a | 业务部立面（高3.89米）
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 35
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 36
3 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.4 | ㎡ | 45
4 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 25
5 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 37
6 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 45
7 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 20
8 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
9 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
b | 副总办立面（高3.89米）
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 26
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 14
3 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.4 | ㎡ | 9.3
4 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 5.8
5 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 7.78
6 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 31
7 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 8
8 | 副总办-门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
9 | 副总办-门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
c | 茶水间立面（高3.89米）
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 33
2 | H25mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H25mm | 米 | 12
3 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 12
4 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 41
5 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 12
6 | 固定家具-操作台W4100*D700*H850mm | 1、操作台W4100*D700*H850mm | 件 | 1
7 | 固定家具-吊柜W4100*D700*H750mm | 1、吊柜W4100*D700*H750mm | 件 | 1
8 | 固定家具-层板架L1500mm | 1、层板架L1500mm | 件 | 1
9 | 洁具-洗手盆 | 1、洗手盆安装 | 件 | 1
10 | 洁具-水龙头 | 1、水龙头安装 | 件 | 1
小 计

## 经销部
经销部--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 经销部--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 27
2 | 经销部--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 27
二 | 天花部分
1 | 原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 27
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 71.2
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 20
3 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.4 | ㎡ | 7.2
4 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 4.5
5 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 6
6 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 54
7 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 12.5
8 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
9 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
10 | 窗帘
小 计

## 茶饮培训室
茶饮培训室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 茶饮培训室--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 42
2 | 茶饮培训室-灰色防滑地砖（CT-02） | 1、水泥砂浆结合层粘贴灰色防滑地砖（CT-02），规格600mm*600mm | ㎡ | 42
3 | 备料间--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 7
4 | 备料间-灰色防滑地砖（CT-02） | 1、水泥砂浆结合层粘贴灰色防滑地砖（CT-02），规格600mm*600mm | ㎡ | 7
5 | 操作区-地面水泥砂浆找平层 | 1、地面水泥砂浆找平层 | ㎡ | 12
6 | 操作区-地面第一道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 12
7 | 操作区-地面水泥砂浆保护层 | 1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层 | ㎡ | 12
8 | 操作区地面抬高100mm | 1、地面陶粒回填，回填深度100mm | ㎡ | 12
9 | 操作区-稀释混凝土 | 1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层 | ㎡ | 12
10 | 操作区-地面第二道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 12
11 | 操作区-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | 1、地面地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | ㎡ | 12
二 | 天花部分
1 | 茶饮培训室-轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 42
2 | 茶饮培训室-格栅吊顶天花 | 1、格栅吊顶天花 | ㎡ | 42
3 | 备料间--轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 8
4 | 备料间--石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 8
5 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 8
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 101
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 32
3 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.4 | ㎡ | 14.2
4 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 8.7
5 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 16
6 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 94
7 | 木线条 | 1、40mmWD07装饰木线条安装 | 米 | 16
8 | 墙面防水 | 1、操作区域墙面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 24
9 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）1450*2400 | 樘 | 1
10 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 6.25
11 | 8mm厚白色烤漆玻璃 | 8mm厚白色烤漆玻璃安装 | ㎡ | 3
12 | 40*50mm定制棕黄色不锈钢方通 | 40*50mm定制棕黄色不锈钢方通安装 | 米 | 17
13 | 备料间-木门套 | 1、9mm夹板基层+50mm宽木门套 | ㎡ | 2
14 | 备料间-防水门帘 | 751*1516mm防水窗帘 | 件 | 1
15 | 固定家具-操作台W4100*D700*H850mm | 1、操作台W（2700+3570）*D800*H800mm | 件 | 1
16 | 固定家具-吊柜W3300*D700*H750mm | 1、吊柜W3300*D400*H500mm | 件 | 1
17 | 洁具-水龙头 | 普通手动水龙头 | 件 | 1
18 | 洁具-地漏 | 1、304不锈钢防臭地漏； | 件 | 1
19 | 窗帘
20 | 固定家具-电子菜单屏2100*600mm |  | 件 | 1
21 | 固定家具-成品不锈钢操作台W1500*D800*H800mm |  | 件 | 1
22 | 固定家具-成品不锈钢操作台W1800*D800*H800mm |  | 件 | 1
23 | 固定家具-不锈钢层板架L1600mm |  | 件 | 1
24 | 固定家具-不锈钢层板架L2070mm |  | 件 | 1
25 | 固定家具-定制不锈钢煮茶台 | 尺寸：W1200*D800*H800mm | 件 | 1
26 | 固定家具-定制水槽 | 尺寸：W600*D600*H800mm | 件 | 1
27 | 固定家具-定制冰槽 | 选购 | 件 | 1
28 | 电器-开水机 | 尺寸：W450*D280*H680mm | 件 | 1
29 | 电器-电磁炉 | 尺寸：W600*D600*H800mm | 件 | 1
30 | 电器-制冰机 | 尺寸：W580*D830*H1600mm | 件 | 1
31 | 电器-蒸汽开水机（台面） | 尺寸：W260*D435*H580mm | 件 | 1
32 | 电器-定制不锈钢冷藏柜（台下） | 尺寸：W1500*D800*H800mm | 件 | 1
33 | 电器-冰淇淋机 | 尺寸：W480*D800*H1500mm | 件 | 1
34 | 电器-出杯机 | 选购 | 件 | 1
35 | 电器-封杯机 | 选购 | 件 | 1
36 | 电器-沙冰机（台面） | 尺寸：W205*D233*H410mm | 件 | 1
37 | 电器-果糖机（台面） | 尺寸：W240*D350*H393mm | 件 | 1
38 | 电器-果粉机（台面） | 尺寸：W240*D350*H393mm | 件 | 1
39 | 垃圾回收 | 尺寸：500*500mm,490*600mm | 件 | 1
40 | 广告牌 | 尺寸：800*50mm | 件 | 1
41 | 活动桌椅、收银 |  |  | 1
小 计

## 不东办、副总办
不东办、副总办--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 不东办--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 51
2 | 不东办--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 51
3 | 副总办--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 15
4 | 副总办--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 15
5 | 不东办-收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 0.9
二 | 天花部分
1 | 不东办-原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 51
2 | 副总办-原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 15
三 | 立面部分
a | 不东办立面（高3.89米）
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 68
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 33
3 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.4 | ㎡ | 19
4 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 13.2
5 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 23
6 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 61
7 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 12
8 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
9 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
b | 副总办立面（高3.89米）
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 32
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 15.3
3 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.35 | ㎡ | 9.8
4 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 6.3
5 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 10
6 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 32
7 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 8
8 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
9 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
10 | 窗帘
小 计

## 电子商务部
电子商务部--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 电子商务部--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 60
2 | 电子商务部--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 60
3 | 电子商务部-收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 0.9
二 | 天花部分
1 | 原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 72
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 82
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 36
3 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 64
4 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 17.8
5 | 办公室门 | 1、装饰门840*2400（含五金配件、门锁、门吸、闭门器),做法详见M01 | 樘 | 1
6 | 门套 | 1、9mm夹板基层+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢 | ㎡ | 2
7 | 窗帘
小 计

## 财务室
财务室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 财务室--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 32.06
2 | 财务室--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 32.06
3 | 财务室-收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 0.85
二 | 天花部分
1 | 原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 32.06
二 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 74.14
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 19.06
3 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.35 | ㎡ | 4.14
4 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 3.96
5 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 10.02
6 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 65.43
7 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 12.82
8 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
9 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
10 | 窗帘
小 计

## 总经理办公室
总经理办公室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 总经理办公室--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 42
2 | 总经理办公室--浅木纹地板胶（WD-10） | 1、浅木纹地板胶（WD-10）铺贴 | ㎡ | 42
3 | 总经理办公室--收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 0.9
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 42
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 42
3 | 窗帘盒位置吊顶 | 1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶 | ㎡ | 2.3
4 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 5
5 | 吊侧板-3.0标高到楼板底（暂按780mm高) | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | ㎡ | 4
6 | 吊侧板贴白色板材-3.0标高到楼板底（暂按780mm高) | 1、吊侧板贴白色板材 | ㎡ | 4
7 | 吊侧板-200mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 5.1
8 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 42 |  |  | 乳胶漆品牌：立邦 内墙乳胶漆
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 32
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 21.6
3 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.35 | ㎡ | 10.42
4 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 6.45 |  |  | 夹板品牌：伟业
5 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 9.16
6 | 墙面涂料-浅灰色肌理漆 | 1、墙面刮腻子+浅灰色肌理漆PT-05 | ㎡ | 60.2
7 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
8 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
9 | 窗帘
小 计

## 储藏间
储藏间--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 储藏间--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 3
2 | 储藏间--灰色大理石石材饰面（ST-01） | 1、水泥砂浆结合层粘贴灰色大理石（ST-01）铺贴 | ㎡ | 3
3 | 石材晶面护理 | 石材晶面护理一遍 | ㎡ | 3
二 | 天花部分
1 | 原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 3
二 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 6.5
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 7
3 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 18.3
4 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 4.25
5 | 装饰门M05 | 1、WD-12木质防火板面层880*2400 | 樘 | 1
6 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边 | 米 | 5.7
7 | 窗帘
小 计

## 工程办公室
工程办公室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 工程办公室--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 50 |  |  | 夹板品牌：伟业
2 | 工程办公室-灰色防滑地砖（CT-02） | 1、水泥砂浆结合层粘贴灰色防滑地砖（CT-02），规格600mm*600mm | ㎡ | 50
3 | 工程办公室-大理石门槛石（ST-05） | 1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石（ST-05） | 条 | 1
二 | 天花部分
1 | 原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 50 |  |  | 乳胶漆品牌：立邦 内墙乳胶漆
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 32
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 30
3 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 48 |  |  | 乳胶漆品牌：立邦 内墙乳胶漆
4 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 16 |  |  | 乳胶漆品牌：立邦 内墙乳胶漆
5 | 轻质仿山岩石柱（ST-04） | 轻质仿山岩石石材铺贴（ST-04） | ㎡ | 21
6 | 石材晶面护理 | 1、石材晶面护理 | ㎡ | 21
7 | 装饰门M05 | 1、WD-12木质防火板面层880*2400 | 樘 | 1
8 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边 | 米 | 5.7
9 | L形操作台W（6350+7210）*D1000*H800mm | 1、L形操作台W（6350+7210）*D1000*H800mm | 件 | 1
10 | 洗手盆 | 1、洗手盆安装 | 件 | 1
11 | 水龙头 | 1、水龙头安装 | 件 | 1
12 | 窗帘
13 | 窗帘、高温设备、定制水槽、烧水设备、抽风设备搅拌机设备、储物柜
小 计

## 资料储物间
资料储物间--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 资料储物间--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 20
2 | 资料储物间--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 20
3 | 资料储物间-收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 0.9
二 | 天花部分
1 | 原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 20
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 69
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 21
3 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 60
4 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 13
5 | 暗门AM07 | 1、WD-12木质防火板面层暗门880*2400 | 樘 | 1
6 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边 | 米 | 5.7
7 | 窗帘
小 计

## 采购部
采购部--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 采购部--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 27
2 | 采购部--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 27
3 | 采购部-收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 0.9
二 | 天花部分
1 | 原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 27 |  |  | 乳胶漆品牌：立邦 内墙乳胶漆
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 74
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 22
3 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.35 | ㎡ | 5
4 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 4.2 |  |  | 夹板品牌：伟业
5 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 9
6 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 58 |  |  | 乳胶漆品牌：立邦 内墙乳胶漆
7 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 12 |  |  | 乳胶漆品牌：立邦 内墙乳胶漆
8 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
9 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
10 | 窗帘
小 计

## 行政室、主管办公室
行政室、主管办公室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 行政室--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 26
2 | 行政室--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 26
3 | 主管办公室--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 10
4 | 主管办公室--灰色地板胶（WD-09） | 1、灰色地板胶（WD-09）铺贴 | ㎡ | 10
5 | 行政室-收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 1.8
二 | 天花部分
1 | 行政室--原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 26
2 | 主管办公室--原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 10
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 66
2 | H25mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H25mm | 米 | 15
3 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 22
4 | 单玻玻璃隔墙 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔断安装，安装高度2.35 | ㎡ | 19
5 | 玻璃隔断上端封板 | 1、GL02超白玻单层玻璃隔上端封板,L50*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+一侧（9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板）+另一侧(双层）9mm阻燃夹板基层）+内置隔音棉 | ㎡ | 12.8
6 | 玻璃隔断上下包不锈钢板 | 1、2mmMT-01异形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积400mm | 米 | 15
7 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 70.8
8 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 15.08
9 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 2
10 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 11.4
11 | 窗帘
小 计

## 多功能展示厅
多功能展示厅--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 多功能展示厅--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 23
2 | 多功能展示厅-白色仿大理石地砖（CT-10) | 1、1、水泥砂浆结合层粘贴白色仿大理石地砖（CT-10)，规格600mm*1200mm | ㎡ | 23
3 | 多功能展示厅-大理石门槛石（ST-05） | 1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石（ST-05） | 条 | 1
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 23
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 23
3 | 窗帘盒位置吊顶 | 1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶 | ㎡ | 2.97
4 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 18
5 | 吊侧板-200mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 18
6 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 26
三 | 立面部分
a | 多功能展示厅立面（高3.89米）
1 | 骨架金属面墙 | 1、L30*3镀锌角钢钢骨架(双层骨架)+9mm阻燃夹板基层+9mm石膏板++2mmMT-08浅灰色哑光不锈钢板（含墙面灯槽） | ㎡ | 30
2 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 50
3 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 45
4 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 7.56
5 | H60mm不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-09深灰色哑光不锈钢板踢脚安装，H60mm | 米 | 12.6
6 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
7 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
8 | 窗帘
9 | 展示台 | 1、玻璃缸展示台
小 计

## 10人会议室、储物间
10人会议室/储物间--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 10人会议室/储物间--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 24
2 | 10人会议室/储物间--黑灰色地板胶（WD-11） | 1、黑灰色地板胶（WD-11）铺贴 | ㎡ | 24
3 | 10人会议室/储物间--收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 1.8
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 24
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 24
3 | 窗帘盒位置吊顶 | 1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶 | ㎡ | 5.5
4 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 14
5 | 吊侧板-200mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 14
6 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 24
三 | 立面部分
1 | 石材墙面 | 1、墙面干挂黑色天然石材ST-09 | ㎡ | 3.1
2 | 装饰墙面 | 1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层）+深色木装饰面WD-02 | ㎡ | 4.6
3 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 22.6
4 | 白色油漆 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 10
5 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 24
6 | 白板漆 | 1、基层板上喷白板漆PT-09 | ㎡ | 7
7 | 暗门AM01 | 1、暗门AM01 760mm*2200mm | 樘 | 1
8 | 玻璃门 | 1、GL02超白玻单层玻璃门安装（含五金配件）900*2400 | 樘 | 1
9 | 门头装饰板 | 1、骨架+9mm夹板基层+WD-12木纹防火板 | ㎡ | 0.5
10 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
11 | 窗帘
小 计

## 视频会议室
视频会议室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 视频会议室--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 60
2 | 视频会议室--黑灰色地板胶（WD-11） | 1、黑灰色地板胶（WD-11）铺贴 | ㎡ | 60
3 | 视频会议室--收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 1.7
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 60
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 60
3 | 窗帘盒位置吊顶 | 1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶 | ㎡ | 7.2
4 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 26
5 | 吊侧板-200mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 26
6 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 67
三 | 立面部分
1 | 石材墙面 | 1、墙面干挂黑色天然石材ST-09 | ㎡ | 3.1
2 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网） | ㎡ | 39
3 | 装饰墙面 | 1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层）+深色木装饰面WD-02 | ㎡ | 13.04
4 | 白色油漆 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 3.5
5 | 白板漆 | 1、基层板上喷白板漆PT-09 | ㎡ | 10
6 | 装饰板墙 | 1、9mm阻燃夹板基层粘贴在墙面抹灰层上+2mmMT-01黑色砂纹不锈钢 | ㎡ | 1.68
7 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 30
8 | 装饰M03 | 1、装饰门1640*2400 | 樘 | 1
9 | 门头装饰板 | 1、基层板上贴WD-12木纹防火板 | ㎡ | 1
10 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
11 | 沙发
12 | 窗帘
小 计

## 洽谈室
洽谈室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 洽谈室--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 15
2 | 洽谈室--黑灰色地板胶（WD-11） | 1、黑灰色地板胶（WD-11）铺贴 | ㎡ | 15
3 | 洽谈室--收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 0.9
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 15
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 15
3 | 窗帘盒位置吊顶 | 1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶 | ㎡ | 5.3
4 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 5.3
5 | 吊侧板-200mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 5.3
6 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 14.5
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 12
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 12
3 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 11.9
4 | 玻璃门GM03 | 1、白色渐变长虹玻璃双层门800*2050 | 樘 | 1
5 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
6 | 窗帘
小 计

## 包房餐厅
包房餐厅--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 包房餐厅--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 33
2 | 包房餐厅-木纹色地砖（CT-01） | 1、水泥砂浆结合层粘贴木纹色地砖（CT-01），规格150mm*900mm | ㎡ | 33
3 | 备餐间-地面水泥砂浆找平层 | 1、地面水泥砂浆找平层 | ㎡ | 5
4 | 备餐间-地面第一道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 5
5 | 备餐间-地面水泥砂浆保护层 | 1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层 | ㎡ | 5
6 | 备餐间-陶粒回填 | 1、地面陶粒回填，回填深度150mm | m3 | 0.75
7 | 备餐间-稀释混凝土 | 1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层 | ㎡ | 5
8 | 备餐间-地面第二道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 5
9 | 备餐间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | 1、地面地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | ㎡ | 5
10 | 备餐间-灰色防滑砖（CT-02） | 1、水泥砂浆结合层粘贴灰色防滑砖，规格600mm*600mm | ㎡ | 5
11 | 备餐间-大理石门槛石（ST-05） | 1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石（ST-05）， | 条 | 1
12 | 零星砌筑 | 1、门槛石位置砌筑砌体 | m3 | 0.1
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 38
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 38
3 | 窗帘盒位置吊顶 | 1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶 | ㎡ | 3
4 | 吊侧板-400mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 20
5 | 吊侧板-300mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板（含端部弧形处理） | 米 | 5
6 | 吊侧板-3.0标高到楼板底（暂按280mm高) | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | ㎡ | 3.5
7 | 吊侧板贴白色板材-3.0标高到楼板底（暂按780mm高) | 1、吊侧板贴白色板材 | ㎡ | 3.5
8 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 9.65
9 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 38
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 80
2 | 备餐间墙面防水处理 | 1、刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 22
3 | 墙面硬包 | 1、骨架+9mm阻燃夹板基层(双层）+墙布硬包UP-07 | ㎡ | 35
4 | 墙面涂料-浅灰色肌理漆 | 1、墙面刮腻子+浅灰色肌理漆PT-05 | ㎡ | 19
5 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 22
6 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 34.2
7 | 墙面-5mm宽黑色砂纹不锈钢装饰条 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，宽5mm | 米 | 6.2
8 | 装饰M05 | 1、装饰门800*2400 | 樘 | 1
9 | 装饰M02 | 1、装饰门1360*2400 | 樘 | 1
10 | 门头装饰板 | 1、基层板上贴WD-12木纹防火板 | ㎡ | 1
11 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 14
12 | 酒柜 | 1、酒柜2585mm*3200mm | 个 | 1
13 | 备餐台 | 1、酒柜L(2450+1115)mm*600*800mm | 个 | 1
14 | 备餐台吊柜 | 1、酒柜L(2450+1115)mm*400*750mm | 个 | 1
15 | 洗手盆 | 1、洗手盆安装 | 个 | 1
16 | 水龙头 | 1、水龙头安装 | 个 | 1
小 计

## VIP接待室
VIP接待室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | VIP接待室-12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 59
2 | VIP接待室-灰色木纹地板胶（WD-05） | 1、灰色木纹地板胶（WD-05）铺贴 | ㎡ | 59
3 | VIP接待室-收边条 | 1、拉丝黄铜收边条MT-05,详见节点05/DY-04 | 米 | 1.4
4 | 零星砌筑 | 1、门槛石位置砌筑砌体 | m3 | 1
二 | 天花部分
a | VIP接待室天花（高3.2米，2.8米）
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 59
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 59
3 | 窗帘盒位置吊顶 | 1、(9mm阻燃夹板+9mm石膏板）吊顶 | ㎡ | 4.5
4 | 吊侧板-575mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 4.7
6 | 吊侧板-200mm高 | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | 米 | 15.3
7 | 吊侧板-2.8标高到楼板底（890mm高) | 1、9mm阻燃夹板+9mm石膏板 | ㎡ | 8
8 | 吊侧板贴白色板材-2.8标高到楼板底（暂按780mm高) | 1、吊侧板贴白色板材 | ㎡ | 8
9 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 32.54
10 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 61
11 | 粘贴宽50mm石膏线 | 1、跌级石膏线 | 米 | 19
三 | 立面部分
1 | 石材墙面 | 1、墙面干挂水墨天然石材ST-08 | ㎡ | 12.3
2 | 黑泽泡沫墙面 | 1、黑色泡沫墙面 | ㎡ | 22.7
3 | 骨架金属面墙 | 1、双层9mm阻燃夹板基层+2mmMT-02古铜色乱纹不锈钢 | ㎡ | 23
4 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 32
5 | 墙面立柱-5mm宽黑色砂纹不锈钢装饰条 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，宽5mm | 米 | 5.6
6 | 特色夹胶玻璃隔断 | 1、特色夹胶玻璃隔断 | ㎡ | 15
7 | 收边条 | 1、特色玻璃隔断收边条，MT-01黑色砂纹不锈钢收边条安装 | 米 | 43.4
8 | 红酒超白玻置物架 | 1、红酒超白玻置物架2920*1750 | 个 | 1
9 | 装饰M03 | 1、装饰门1420*2400 | 樘 | 1
10 | 门头装饰板 | 1、基层板上贴WD-12木纹防火板 | ㎡ | 1.23
11 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 7
12 | 红酒矮柜 | 1、红酒超白玻置物架2790*700*1050 | 个 | 1
13 | 电器-冰箱 |  | 个
14 | 装饰吊灯、双层电动窗帘、射箭靶心器材 |  | 个
小 计

## VIP洗手间
VIP洗手间--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 洗手间-地面水泥砂浆找平层 | 1、地面水泥砂浆找平层 | ㎡ | 6.5
2 | 洗手间-地面第一道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 6.5
3 | 洗手间-地面水泥砂浆保护层 | 1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层 | ㎡ | 6.5
4 | 洗手间-陶粒回填 | 1、地面陶粒回填，回填深度150mm | m3 | 1
5 | 洗手间-稀释混凝土 | 1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层 | ㎡ | 6.5
6 | 洗手间-地面第二道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 6.5
7 | 洗手间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | 1、地面地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | ㎡ | 6.5
8 | 洗手间-仿石纹地砖（CT-05） | 1、水泥砂浆结合层粘贴仿石纹地砖（CT-05），规格600mm*1200mm | ㎡ | 6.5
9 | 洗手间-大理石门槛石（ST-05） | 1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石（ST-05）， | 条 | 1
10 | 零星砌筑 | 1、门槛石位置砌筑砌体 | m3 | 0.2
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨吊顶平级（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 6.5
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 6.5
3 | 天棚防水涂料 | 1、天棚刮腻子刷防水涂料PT-03 | ㎡ | 6.5
4 | 检修口 | 1、检修口的制作安装 | 个 | 1
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 22.62
2 | 墙面防水处理 | 1、刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 31
3 | 墙面深灰色水泥墙砖 | 1、墙面贴深灰色水泥墙砖 | ㎡ | 31
4 | 干挂瓷砖 | 1、墙面干挂瓷砖 | ㎡ | 31
5 | 固定家具-成品镜子800*1300mm | 1、卫生间银镜安装 | ㎡ | 1.2
6 | 固定家具-洗手台1240*600*800mm | 1、洗手台W1200*D500*800mm | 个 | 1
7 | 洗手台-嵌入式置物柜 | 1、嵌入式置物柜 | 个 | 1
8 | 洁具-洗手盆 |  | 件 | 1
9 | 洁具-坐便器 |  | 件 | 1
10 | 洁具-小便斗 |  | 件 | 1
11 | 洁具-明装式纸巾盒 |  | 件 | 1
12 | 洁具-自动水龙头 |  | 件 | 1
13 | 洁具-地漏 |  | 件 | 1
14 | 暗门AM03 | 1、暗门AM03（740*2400） | 樘 | 1
15 | 门头装饰板 | 1、基层板上贴WD-12木纹防火板 | ㎡ | 1
16 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
小 计

## 男洗手间
男洗手间--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 洗手间-地面水泥砂浆找平层 | 1、地面水泥砂浆找平层 | ㎡ | 20
2 | 洗手间-地面第一道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 20
3 | 洗手间-地面水泥砂浆保护层 | 1、地面聚氨酯防水涂料水泥砂浆保护层 | ㎡ | 20
4 | 洗手间-陶粒回填 | 1、地面陶粒回填，回填深度150mm | m3 | 3
5 | 洗手间-稀释混凝土 | 1、地面40mm细石混凝土钢筋网片找平层 | ㎡ | 20
6 | 洗手间-地面第二道防水处理 | 1、地面刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 20
7 | 洗手间-地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | 1、地面地面第二道防水处理水泥砂浆保护层 | ㎡ | 20
8 | 洗手间-仿石纹地砖（CT-05） | 1、水泥砂浆结合层粘贴仿石纹地砖（CT-05），规格600mm*1200mm | ㎡ | 20
9 | 洗手间-大理石门槛石（ST-05） | 1、石材专用粘贴剂粘贴巴西灰大理石（ST-05）， | 条 | 1
10 | 零星砌筑 | 1、门槛石位置砌筑砌体 | m3 | 0.1
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨吊顶平级（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 20
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 20
3 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 6.74
4 | 天棚防水涂料 | 1、天棚刮腻子刷防水涂料PT-03 | ㎡ | 18
5 | 检修口 | 1、检修口的制作安装 | 个 | 1
三 | 立面部分
1 | H30mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H30mm | 米 | 17.5
2 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 47
3 | 墙面防水处理 | 1、刷聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 47
4 | 墙面浅灰色水泥墙砖（CT-04） | 1、墙面贴浅灰色水泥墙砖 | ㎡ | 47
5 | 干挂瓷砖 | 1、墙面干挂瓷砖 | ㎡ | 47
6 | 小便斗墙面-水波纹不锈钢（MT-04） | 小便斗墙面水波纹不锈钢（MT-04） | ㎡ | 0.6
7 | 小便斗墙面-磨砂面黑色玻璃（GL-03） | 小便斗墙面磨砂面黑色玻璃（GL-03） | ㎡ | 4.8
8 | 固定家具-成品镜子1900*1300mm | 1、卫生间银镜安装 | ㎡ | 2.47
9 | 固定家具-洗手台1600*600*800mm | 1、洗手台W1600*D500*800mm | 个 | 1
10 | 洗手台-嵌入式置物柜 | 1、嵌入式置物柜 | 个 | 1
11 | 卫生间隔断 | 1、卫生间隔断（含挂钩） | ㎡ | 25
12 | 小便器隔板 | 1、小便器隔板（含挂钩） | 块 | 2
13 | 洁具-洗手盆 |  | 件 | 2
14 | 洁具-蹲便器 |  | 件 | 5
15 | 洁具-小便器 |  | 件
16 | 洁具-明装式纸巾盒 |  | 件 | 5
17 | 洁具-自动水龙头 |  | 件 | 2
18 | 洁具-地漏 |  | 件 | 1
19 | 装饰门M04 | 1、装饰门M04（820*2400） | 樘 | 1
20 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边，展开面积390mm | 米 | 5.7
小 计

## 配电房
配电房--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 配电房--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 6.5
2 | 配电房--灰色大理石ST-01 | 1、灰色大理石ST-01 | ㎡ | 6.5
3 | 石材晶面护理 | 石材晶面护理一遍 | ㎡ | 6.5
二 | 天花部分
1 | 原顶喷深灰色涂料 | 1、天棚刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 6.5
三 | 立面部分
1 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 25.3
2 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 10
3 | 墙面-白色无机涂料 | 1、墙面刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 32
4 | 墙面-深灰色涂料 | 1、墙面刮腻子刷深灰色无机涂料PT-04 | ㎡ | 6
5 | 暗门AM02 | 1、WD-12木质防火板面层暗门760*2400 | 樘 | 1
6 | 门不锈钢边 | 1、2mmMT-01方形形黑色砂纹不锈钢包边 | 米 | 5.7
小 计

## 走道、秘书
走道、秘书办公室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 走道--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 130
2 | 走道--灰色大理石ST-01 | 1、灰色大理石ST-01 | ㎡ | 130
3 | 石材晶面护理 | 石材晶面护理一遍 | ㎡ | 130
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 130
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 130
3 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 130
三 | 立面部分
a | 秘书办公室
1 | 装饰墙面 | 1、骨架+9mm阻燃夹板+磨砂面黑色玻璃 | ㎡ | 2.3
2 | 装饰墙面 | 1、骨架+9mm阻燃夹板+WD01木饰面板 | ㎡ | 13.66
3 | 秘书办公室矮柜 | 1、矮柜3200*500*800 | 个 | 1
4 | 秘书办公室吊柜 | 1、矮柜3200*（300/200）*1300 | 个 | 1
5 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 8.3
6 | 秘书办公台 | 1、秘书办公台 | 个 | 1
b | 走道
1 | 装饰墙面 | 1、骨架+9mm阻燃夹板+WD01木饰面板 | ㎡ | 152
2 | 装饰墙面 | 1、骨架+白色穿孔铝板 | ㎡ | 9.5
3 | 装饰墙面 | 1、玻璃隔断上方贴WD01木饰面板 | ㎡ | 23
4 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 91
小 计

## 电梯厅
电梯厅--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 电梯厅--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 18.6
2 | 电梯厅--灰色大理石ST-01 | 1、灰色大理石ST-01 | ㎡ | 18.6
3 | 石材晶面护理 | 石材晶面护理一遍 | ㎡ | 18.6
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 18.6
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 18.6
3 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 13
4 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 22
三 | 立面部分
1 | 装饰板墙 | 1、9mm阻燃夹板基层粘贴在墙面抹灰层上+2mmMT-10深色拉丝不锈钢 | ㎡ | 10
2 | 电动玻璃门 | 1、电动玻璃门伸缩门安装 | 樘 | 2
小 计

## 前台
前台--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 前台--12mm阻燃夹板基层 | 1、原有架空地板表面清理，底层铺贴12mm阻燃夹板基层 | ㎡ | 130
2 | 前台--灰色大理石ST-01 | 1、灰色大理石ST-01 | ㎡ | 130
3 | 石材晶面护理 | 石材晶面护理一遍 | ㎡ | 130
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨 | 1、轻钢龙骨造型吊顶（含主龙骨次龙骨、吊筋） | ㎡ | 130
2 | 石膏板吊顶 | 1、(9mm+9mm)石膏板吊顶 | ㎡ | 130
3 | 悬挑式灯槽制作 | 1、60*100灯槽（9mm+9mm)石膏板 | 米 | 29
4 | 天棚白色无机涂料 | 1、天棚刮腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 130
5 | 天棚透光软膜 |  | ㎡ | 9
三 | 立面部分
1 | 墙面刷白色油漆 | 1、墙面刷腻子刷白色无机涂料PT-02 | ㎡ | 37
2 | 墙面抹灰 | 1、新增砌体墙墙面抹灰（内加防裂钢丝网）,墙面抹灰高度3.89m | ㎡ | 25
3 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 | 1、2mmMT-01黑色砂纹不锈钢踢脚安装，H50mm | 米 | 27
4 | logo/活动家具/服务台 |  | 项
小 计

## 安装部分
电气部分
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 金额 | 备注
1 | 配电箱 | 1、AL-1/3配电箱安装 | 个 | 2
2 | 配电箱 | 1、AL-2/4/5/8/12配电箱安装 | 个 | 5
3 | 配电箱 | 1、AL-6配电箱安装 | 个 | 1
4 | 配电箱 | 1、AL-7配电箱安装 | 个 | 1
5 | 配电箱 | 1、AL-9/10配电箱安装 | 个 | 2
6 | 配电箱 | 1、AL-11配电箱安装 | 个 | 1
7 | 配电箱 | 1、AL-13配电箱安装 | 个 | 1
8 | 配电箱 | 1、AL-14配电箱安装 | 个 | 1
9 | 配电箱 | 1、AL-ALE应急照明配电箱安装 | 个 | 1
10 | 配电箱 | 1、AL-GG照明配电箱安装 | 个 | 1
11 | 配电箱 | 1、AL-ZX总配电箱配安装 | 个 | 1
12 | 灯带 | 1、LED灯带 | 米 | 230
13 | 筒灯 | 1、筒灯安装 | 个 | 175
14 | 射灯 | 1、射灯安装 | 个 | 36
15 | 筒灯轨道 | 1、筒灯轨道安装 | 米 | 39
16 | 磁性轨道灯 | 1、磁性轨道灯安装 | 米 | 32
17 | LED灯盘 | 1、LED灯盘安装1250*200 | 个 | 44
18 | 风口百叶 | 1、风口百叶安装 | 米 | 40
19 | 排气扇 | 1、地漏安装 | 件 | 5
20 | 开关安装 | 1、三联控开关安装 | 个 | 19
21 | 开关安装 | 1、二联控开关安装 | 个 | 18
22 | 开关安装 | 1、单联控开关安装 | 个 | 6
23 | 开关安装 | 1、四联控开关安装 | 个 | 8
24 | 插座安装 | 1、冰箱插座安装 | 个 | 5
25 | 插座安装 | 1、防水插座安装 | 个 | 3
26 | 插座安装 | 1、地面插座安装 | 个 | 13
27 | 插座安装 | 1、二三级插座安装 | 个 | 260
28 | 插座安装 | 1、USB插座安装 | 个 | 2
29 | 电视网络插座 | 1、电视网络插座安装 | 个 | 116
30 | 接线盒 | 1、接线盒安装 | 个 | 480
31 | 电缆 | 1、电缆YJV3*10 | 米 | 164
32 | 电缆 | 1、电缆YJV4*25+1*16 | 米 | 80
33 | 电缆 | 1、电缆YJV3*16 | 米 | 80
34 | 电缆 | 1、电缆YJV5*16 | 米 | 60
35 | 电缆 | 1、电缆YJV5*10 | 米 | 60
36 | 电线 | 1、电线BVJ2.5 | 米 | 8565
37 | 电线 | 1、电线BVJ4.0 | 米 | 4560
38 | 电线 | 1、电线BVJ1.0 | 米 | 2450
39 | 配管 | 1、电线管JDG32 | 米 | 300
40 | 配管 | 1、电线管JDG40 | 米 | 200
41 | 配管 | 1、电线管JDG20 | 米 | 123
42 | 配管 | 1、电线管JDG25 | 米 | 614
43 | 桥架 | 1、桥架200*100 | 米 | 157
44 | 造型吊灯 |  |  | 2
45 | 送回风口 |  |  | 36
给排水部分
| 桥架支架 |  | 项 | 1
| 应急灯 |  | 个 | 20
| 安全指示牌 |  | 个 | 20
| 总水阀 |  | 套 | 4
| PPR40冷水管 |  | m | 115
| PPR32冷水管 |  | m | 117
| PPR25冷水管 |  | m | 275
| PPR32变25三通 |  | 个 | 48
| PPR32弯头 |  | 个 | 32
| PPR32直接 |  | 个 | 38
| PPR25弯头 |  | 个 | 42
| PPR25直接 |  | 个 | 15
| 25*20内牙弯 |  | 个 | 41
| 角阀 |  | 个 | 12
| PVC110排污管 |  | 米 | 56
| PVC110三通 |  | 个 | 21
| PVC110弯头 |  | 个 | 22
| PVC110变75三通 |  | 个 | 11
| PVC75排水管 |  | 米 | 217
| PVC75三通 |  | 个 | 38
| PVC75弯头（90度） |  | 个 | 35
| PVC75弯头（45度） |  | 个 | 25
| PVC75存水弯 |  | 个 | 27
小 计

## VIP接eee待室 (hidden)
VIP接待室--装饰
序号 | 项目名称 | 施工内容描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
一 | 地面部分
1 | 地面清理、找平 |  |  | ㎡
2 | 大理石门槛石（ST-05） |  |  | 条
3 | 灰色木纹地板胶（WD-05） |  |  | ㎡
二 | 天花部分
1 | 轻钢龙骨跌级式天棚 |  |  | ㎡
2 | 吊侧板-575mm高 |  |  | 米
3 | 吊弧形侧板-375mm高 |  |  | 米
4 | 吊侧板-200mm高 |  |  | 米
5 | 天棚白色无机涂料 |  |  | ㎡
6 | 天棚悬挑式灯槽 |  |  | 米
7 | 反光灯槽-200mm高 |  |  | 米
8 | 窗帘盒-兼反光灯槽 |  |  | 米
9 | 装饰百叶 |  |  | 米
三 | 立面部分
1 | H50mm黑色砂纹不锈钢踢脚 |  |  | 米
2 | H100mm黑色砂纹不锈钢踢脚 |  |  | 米
3 | 墙面立柱-水墨大理石 |  |  | ㎡
4 | 镀锌角钢基层 |  |  | ㎡
5 | 墙面立柱-5mm宽黑色砂纹不锈钢装饰条 |  |  | 米
6 | 墙面基层打底 |  |  | ㎡
7 | 墙面古铜色乱纹不锈钢 |  |  | ㎡
8 | 墙面古铜色穿孔板 |  |  | ㎡
9 | 泡沫墙 |  |  | ㎡
10 | 装饰特色夹胶玻璃隔断 |  |  | ㎡
11 | 玻璃隔断40mm宽黑色砂纹不锈钢包边 |  |  | 米
12 | 酒水区-装饰置物柜W2900*D700*H2800 |  |  | 件
13 | 电器-冰箱 |  |  | 件
14 | 接待室门 |  |  | 樘
15 | 装饰吊灯、双层电动窗帘、射箭靶心器材 | [5 empty] | 本报价不含
小 计